项目支出绩效自评表

（   2020 年度）

| 项目名称 |  | 2020建筑物修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 北京市宣传干部教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张岚 |  |  |  | 联系电话 | 84187925 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.494272 | 47.494272 | 44.500003 | 10 |  | 93.70% |  | 8.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 47.494272 | 47.494272 | 44.500003 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 由专业技术人员通过核查资料、现场检查和必要的简单测试，对建筑设施设备可能存在的结构安全隐患、使用安全隐患进行分析判断，对房屋建筑的使用安全做出综合评价并出具报告，以便在实现教育中心公共文化服务功能的同时，确保公共安全和基础设施系统的安全运行。 |  |  |  |  | 北京市宣传干部教育中心3号楼墙面及屋顶防水施工已完成，有效防止建筑物漏水、坍塌等问题，确保公共安全和基础设施的正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 （70分） | 数量指标 | 挖土方、土方回填 |  | 197.5平方 | 197.5平方 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 渣土清运 |  | 55立方 | 55立方 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 墙、地面卷材防水 |  | 457平米 | 457平米 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 立面墙四周开防水槽 |  | 64.5平米 | 64.5平米 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 环廊走到石材地面新做 |  | 116.1平米 | 116.1平米 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯地面新做 |  | 400平米 | 400平米 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 绿植、灯杆保护性拆除、灯基座执着、线路敷设 |  | 4项 | 4项 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家相关标准规范的要求 |  | 100% | 100% | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 实施周期 |  | 90天 | 90天 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制率 |  | 100% | 93.70% | 7 | 5.3 |  | 加强项目预算管理。 |  |
|  | 效益指标 （17分） | 效益 指标 | 在实现教育中心的公共文化服务功能的同时，确保公共安全和基础设施系统的安全运行 |  | 得到保障 | 全面恢复、完善教育培训功能,提升教育中心基础设施设备的总体技术水准，并保障了人员的安全，有效防范紧急破坏性事件的发生，项目实施效益情况良好。 | 20 | 13 |  | 加强对人员安全的管理，提升公共安全性、舒适性，完善升级现有安全基础设施，为教育中心业务的发展创造良好的基础。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.8 |  | 良 |  |